## CSCO-Vorschlag (hidden)
NOMEN | Nicht verfügbar X oder Grund | Geräte- verantwortl. | Testperson Name | Test mit
PL-Antriebe (NE03/04/05/08) |  | R. Fischer
GTE2DF4_P | GAF
GTE2DG4_P | GAF
GTH1DG2GP | X
… |  |  | Betrieb HKR | GUI-HKR
|  |  | M. Schwickert | Experten-GUI
…
GTH2DG2_P |  |  | M. Stein | GUI-HKR
GTH2DF3_P
GTH2DFA_P | Upgrade
Leuchtschirme (NE03/04/05/08) |  | B. Walasek-Höhne
Hochspannungsgeräte |  | R. Haseitl
GE01DG3GV
GE01DO21V
GE01DO22V
GE01DO23V

## Nomen-BID(HEST)
dev-Typ | NOMEN | NE | CAM-Typ/... | Verfügbar ? | Geräte- verantwortl. | Testperson Name | Test mit | Bemerk
SM | GHADET1PS | 05 |  | Ja | RB, SSch | BID
SM | GTE3UF_HS | 05 |  | Ja | RB, SSch | BID
SM | GTE3UF_VS | 05 |  | Ja | RB, SSch | BID
SM | GTE4DS5HL | 05 |  | Ja | RB, SSch | BID
SM | GTE4DS5HR | 05 |  | Ja | RB, SSch | BID
SM | GTH2DVYVO | 03 |  | Noch nicht eingebaut | RB, SSch | BID
SM | GTH2DVYVU | 03 |  | Noch nicht eingebaut | RB, SSch | BID
SM | GTH2DVZHL | 03 |  | Noch nicht eingebaut | RB, SSch | BID
SM | GTH2DVZHR | 03 |  | Noch nicht eingebaut | RB, SSch | BID
SM | GTH4DI5_S | 03 |  | Motor defekt | RB, SSch | BID |  | Motor-Austausch FRS
SM | GTH4DS4HL | 03 |  | Ja | RB, SSch | BID | DR 4/erledigt?
SM | GTH4DS4HR | 03 |  | Ja | RB, SSch | BID | s. DR 4
SM | GTH4DS8HL | 03 |  | Ja | RB, SSch | BID | s. DR 4
SM | GTH4DS8HR | 03 |  | Ja | RB, SSch | BID | s. DR 4
SM | GTH4UF_HS | 03 |  | Ja | RB, SSch | BID
SM | GTH4UF_VS | 03 |  | Ja | RB, SSch | BID
SM | GTS1DG5_S | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS1ET5HS | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS1ET5VS | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS2DG2_S | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS2DI1_S | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS2DS3HL | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS2DS3HR | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS2DS3VO | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS2DS3VU | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS2ET1FS | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS2ET2HS | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS2ET2VS | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS3DB7LS | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS3DD2_S | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS3DS2HL | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS3DS2HR | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS3DS3HL | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS3ED2O2 | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS3ED2V1 | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS3ED7DS | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS3ED7LS | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS3ED7VO | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS3ED7VU | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS3ESA_S | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS3ET7GS | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS3ET7LS | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS3ET7RS | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS3ET7US | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS4DS1HL | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS4DS1HR | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS4DS1VO | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS4DS1VU | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS4DS3HL | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS4DS3HR | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS4ED4_S | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS4ET4_S | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS5DS1HL | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS5DS1HR | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ?
SM | GTS5DI2PS | 03 |  | FRS | RB, SSch | FRS-Gr./BID ? |  | Check RoFi erforderlich
(..DF..) CAM-Syst. | GHTTDF2 | 08 | digital / Fesa |  | BWH/JW | B. Walasek
(..DF..) CAM-Syst. | GHTBDF2 | 08 | digital / Fesa |  | BWH/JW | B. Walasek
(..DF..) CAM-Syst. | GHTYDF1 | 08 | digital / Fesa |  | BWH/JW | B. Walasek
(..DF..) CAM-Syst. | GHTYDF2 | 08 | digital / Fesa |  | BWH/JW | B. Walasek
(..DF..) CAM-Syst. | GHHTDF2 | 05 | digital / Fesa |  | BWH/JW | B. Walasek
(..DF..) CAM-Syst. | GTV2DF4 | 08 | digital / Fesa |  | BWH/JW | B. Walasek
(..DF..) CAM-Syst. | GTV2DF3 | 08 | digital / Fesa |  | BWH/JW | B. Walasek
(..DF..) CAM-Syst. | GHTPDF2GP | 08 | digital / Fesa | Nein | BWH/JW | B. Walasek
(..DF..) CAM-Syst. | GHTPDF2 | 08 | digital / Fesa |  | BWH/JW | B. Walasek
PLA | GTE5DF3_P | 05 | analog |  | BWH/JW | RoFi
PLA | GTH2DF3_P | 05 | analog |  | BWH/JW | RoFi
PLA | GTH2DFA_P | 05 | analog |  | BWH/JW | RoFi
PLA | GTH4DF3_P | 08 | analog |  | BWH/JW | RoFi
PLA | GTE2DF4_P | 05 | analog |  | BWH/JW | RoFi
PLA | GHTTDF2_P | 08 | digital / Fesa |  | BWH/JW | RoFi
PLA | GHTBDF2_P | 08 | digital / Fesa |  | BWH/JW | RoFi
PLA | GHTYDF1_P | 08 | digital / Fesa |  | BWH/JW | RoFi
PLA | GHTYDF2_P | 08 | digital / Fesa |  | BWH/JW | RoFi
PLA | GTH4DF8_P | 08 | analog |  | BWH/JW | RoFi
PLA | GHHTDF2_P | 05 | digital / Fesa |  | BWH/JW | RoFi
PLA | GHTMDF1_P | 08 | analog |  | BWH/JW | RoFi
PLA | GHTMDF2_P | 08 | analog |  | BWH/JW | RoFi
PLA | GHTMDF3_P | 08 | analog |  | BWH/JW | RoFi
PLA | GHHDDF2_P | 03 | analog |  | BWH/JW | RoFi
PLA | GHHDDF3_P | 03 | analog |  | BWH/JW | RoFi
PLA | GHADDF1_P | 05 | analog |  | BWH/JW | RoFi
PLA | GHADDF2_P | 05 | analog |  | BWH/JW | RoFi
PLA | GHADDFA_P | 05 | analog |  | BWH/JW | RoFi
PLA | GHADDF3_P | 05 | analog |  | BWH/JW | RoFi
PLA | GTV2DF4_P | 08 | digital / Fesa |  | BWH/JW | RoFi
PLA | GTV2DF3_P | 08 | digital / Fesa |  | BWH/JW | RoFi
PLA | GHTPDF2GP | 08 | digital / Fesa | Nein | BWH/JW | RoFi
PLA | GHTPDF2_P | 08 | digital / Fesa |  | BWH/JW | RoFi
PLA | GTE2DG4_P | 05 |  |  |  | RoFi
PLA | GTH2DG2_P | 05 |  | Ja, aber Upgrademaßnahme in Apr. |  | RoFi
PLA | GTH1DG4GP | 05 |  | Nein, Gasflußüberw. |  | RoFi
PLA | GTH1DI4SP | 05 |  |  |  | RoFi
PLA | GTH1DI4PP | 05 |  |  |  | RoFi
PLA | GTH4DI7SP | 08 |  |  |  | RoFi
PLA | GTH4DI7PP | 08 |  |  |  | RoFi
PLA | GTH4DG7GP | 08 |  | Nein, Gasflußüberw. |  | RoFi
PLA | GTH4DG5GP | 08 |  | Nein, Gasflußüberw. |  | RoFi
PLA | GTE3DG3_P | 05 |  |  |  | RoFi
PLA | GTE4DC4VP | 05 |  |  |  | RoFi
PLA | GTE4DG5_P | 05 |  |  |  | RoFi
PLA | GTE4DG9_P | 05 |  |  |  | RoFi
PLA | GTE4DGC_P | 05 |  |  |  | RoFi
PLA | GTE5SV1 | 05 |  |  |  | RoFi
PLA | GTE4DG8_P | 05 |  |  |  | RoFi
PLA | GTV2DI1SP | 08 |  |  |  | RoFi
PLA | GTV2DI1PP | 08 |  |  |  | RoFi
PLA | GHTASV1 | 08 |  |  |  | RoFi
PLA | GHTBSV1 | 08 |  |  |  | RoFi
PLA | GHTCSV1 | 08 |  |  |  | RoFi
PLA | GHTBDC2_P | 08 |  |  |  | RoFi
PLA | GHTYDC1_P | 08 |  |  |  | RoFi
PLA | GTT1DI6SP | 08 |  |  |  | RoFi
PLA | GTT1DI6PP | 08 |  |  |  | RoFi
PLA | GHTMDIASP | 08 |  |  |  | RoFi
PLA | GHTMDIAPP | 08 |  |  |  | RoFi
PLA | GTT1DG6GP | 08 |  | Nein, Gasflußüberw. |  | RoFi
PLA | GHHTDG2_P | 05 |  |  |  | RoFi
PLA | GHHTDG4_P | 05 |  |  |  | RoFi
PLA | GHHTSV1 | 05 |  |  |  | RoFi
PLA | GHTMDG1GP | 08 |  | Nein, Gasflußüberw. |  | RoFi
PLA | GHTMDG2GP | 08 |  | Nein, Gasflußüberw. |  | RoFi
PLA | GHTMSV1 | 08 |  |  |  | RoFi
PLA | GTP1DI2DP | 08 |  |  |  | RoFi
PLA | GHTMDG3GP | 08 |  | Nein, Gasflußüberw. |  | RoFi
PLA | GHHDDI2SP | 03 |  |  |  | RoFi
PLA | GHHDDI2PP | 03 |  |  |  | RoFi
PLA | GHHDDG2GP | 03 |  | Nein, Gasflußüberw. |  | RoFi
PLA | GHHDDG3GP | 03 |  | Nein, Gasflußüberw. |  | RoFi
PLA | GHTPDI1SP | 08 |  |  |  | RoFi
PLA | GHTPDI1PP | 08 |  |  |  | RoFi
PLA | GHTPDG1GP | 08 |  | Nein, Gasflußüberw. |  | RoFi
PLA | GHADDI1SP | 05 |  |  |  | RoFi
PLA | GHADDI1PP | 05 |  |  |  | RoFi
PLA | GHADDG1GP | 05 |  | Nein, Gasflußüberw. |  | RoFi
PLA | GHADDI3SP | 05 |  |  |  | RoFi
PLA | GHADDI3PP | 05 |  |  |  | RoFi
PLA | GHADSV2 | 05 |  |  |  | RoFi
PLA | GTV2DI0DP | 08 |  |  |  | RoFi
PLA | GHTPDG2_P | 08 |  |  |  | RoFi
PLA | GHTPDI2SP | 08 |  |  |  | RoFi
PLA | GTH2DI2SP | 05 |  | Ja, aber Upgrademaßnahme in Apr. |  | RoFi
PLA | GTH2DIASP | 05 |  | Ja, aber Upgrademaßnahme in Apr. |  | RoFi
PLA | GHHDDG2AP | 03 |  |  |  | RoFi
PLA | GTS1DB4LP | 04 |  |  |  | RoFi
PLA | GTS2ET1EP | 04 |  |  |  | RoFi
PLA | GTS2UF1_P | 04 |  |  |  | RoFi
PLA | GTS1DI4SP | 04 |  |  |  | RoFi
PLA | GTS2DI1PP | 04 |  |  |  | RoFi
PLA | GTS3DG2HP | 04 |  |  |  | RoFi
PLA | GTS3DG2TP | 04 |  |  |  | RoFi
PLA | GTS3SV2 | 04 |  |  |  | RoFi
PLA | GHFSSV1 | 04 |  |  |  | RoFi
PLA | GTS3DG5TP | 04 |  |  |  | RoFi
PLA | GTS3DG7TP | 04 |  |  |  | RoFi
PLA | GTS3DG7_P | 04 |  |  |  | RoFi
PLA | GTS3ED7DP | 04 |  |  |  | RoFi
PLA | GTS3EG5TP | 04 |  |  |  | RoFi
PLA | GTS3EG7TP | 04 |  |  |  | RoFi
PLA | GTS4DG3HP | 04 |  |  |  | RoFi
PLA | GTS4DG3TP | 04 |  |  |  | RoFi
PLA | GTS5DG1_P | 03 |  |  |  | RoFi
PLA | GTS5DG1TP | 03 |  |  |  | RoFi
PLA | GTS7DG1_P | 05 |  |  |  | RoFi
PLA | GTS7DG1TP | 05 |  |  |  | RoFi
PLA | GTH4DG4GP | 05 |  | Ja |  | RoFi
PLA | GTH4DG4TP | 05 |  |  |  | RoFi
PLA | GTH4DGATP | 05 |  | NEIN |  | RoFi
DGX | GTH4DG4G | 05 |  | Ja, sollte | RJ, RB, RoFi | RoFi
DGX | GHHDDGA | 03 |  | Ja, sollte | RJ, RB, RoFi | RoFi
DGX | GHTMDG3G | 08 |  | Ja, sollte | RJ, RB, RoFi | RoFi
DGX | GHHDDG3 | 03 |  | Ja, sollte | RJ, RB, RoFi | RoFi
DGX | GTS7DG1 | 05 |  | Ja, sollte | RJ, RB, RoFi | RoFi
DGX | GTH4DG5G | 05 |  | Ja, sollte | RJ, RB, RoFi | RoFi
DGX | GTE4DG5 | 05 |  | Ja, sollte | RJ, RB, RoFi | RoFi
DGX | GTH1DG2G | 05 |  | Ja, sollte | RJ, RB, RoFi | RoFi
DGX | GHADDG1G | 05 |  | Ja, sollte | RJ, RB, RoFi | RoFi
DGX | GTS3DG7 | 04 |  | Ja, sollte | RJ, RB, RoFi | RoFi
DGX | GTH2DG2 | 05 |  | Ja, sollte; Ja, aber Upgrademaßnahme in Apr. | RJ, RB, RoFi | RoFi
DGX | GTH1DG4G | 05 |  | Ja, sollte | RJ, RB, RoFi | RoFi
DGX | GHHTDG2 | 05 |  | Ja, sollte | RJ, RB, RoFi | RoFi
DGX | GHHTDG4 | 05 |  | Ja, sollte | RJ, RB, RoFi | RoFi
DGX | GTT1DG6G | 08 |  | Ja, sollte | RJ, RB, RoFi | RoFi
DTC | GTE5DT1C | 02 | Resonate Trafo |  | HR, MW | erled. |  | schon getestet
DTC | GHTPDT1C | 08 | Resonate Trafo |  | HR, MW | erled. |  | schon getestet
DTC | GHTDDT1C | 08 | Resonate Trafo |  | HR, MW | erled. |  | schon getestet
DTC | GHHTDT6C | 08 | Resonate Trafo |  | HR, MW | erled. |  | schon getestet
DTC | GHHDDT1C | 08 | Resonate Trafo |  | HR, MW | erled. |  | schon getestet

## Legende
Namenkürzel | Name
RB | Robert Boywitt
SSch | Sven Schuhmacher
BWH | Beata Walasek-Höhne
JW | Jürgen Wohlers
HR | Hannes Reeg
MW | Michael Witthaus
RJ | Rainer Johänntges
BEA o. BID | ehemalige SD-Abt.
FRS | FRS-Gruppe (K.H.Behr)
RoFi | Roland Fischer